## Wirtschaftlichkeit 6.4.2 - FW
Wirtschaftlichkeit 6.4.2 |  | Referenz:
Biomassewärmeanlagen |  | Name:
Projekt:
Stand: 25.05.2016 |  | Datum:
Finanzierung |  |  |  | Nebenrechnung:
Gesamtinvestitionskosten (IK) |  | € | Netto | Nötiges Fremdkapital (FK): | 0 | €
Anrechenbare Kosten |  | € |  | Gesamte Rückzahlung (RZ): | #DIV/0! | € | Annuitätenmethode
Förderbetrag (FÖ) | 0 | € | 35% bezogen auf die anrechenbaren Kosten | Kosten Finanzierung (KF): | #DIV/0! | € | KF = RZ - FK
Anschlusskosten Abnehmer (AK) |  | € | Netto
Eigenkapital (EK) |  | €
Nötiges Fremdkapital (FK) | 0 | € | FK = IK - FÖ - AK - EK
Zinssatz |  | % | Abweichungen zu einem marktüblichen Zins- satz wären der Förderstelle zu begründen.
Laufzeit Kredit |  | Jahre | Die Kreditlaufzeit soll die Laufzeit der Wärmelieferungsverträge nicht übersteigen.
Kosten Finanzierung (KF) | #DIV/0! | € | Siehe Nebenrechnung
Gesamter Finanzierungsbedarf (FB) | #DIV/0! | € | FB = IK - FÖ - AK + KF
Grunddaten
Anzahl Wärmeabnehmer |  | Anzahl | Inklusive Eigenverbrauch
Anschlussleistung gesamt |  | kW | Inklusive Eigenverbrauch
Nutzenergie / Wärmeverkauf gesamt |  | MWh | Inklusive Eigenverbrauch
Jahresnutzungsgrad |  | % | Gesamtanlage
Biomassepreis |  | € / SRM | Netto
Wärmepreis
Arbeitspreis |  | € / MWh | Netto
Grundpreis |  | € / kW | Netto
Messpreis |  | € / Jahr | Netto
Mischpreis | #DIV/0! | € / MWh
Betriebskosten Sonstige
Stromkosten | 0 | € / Jahr | 18 kWh/MWh Nutzenergie, 0,18 €/kWh
Personalkosten | 0 | € / Jahr | 2,5 €/MWh Nutzenergie
Instandhaltung / Wartung | 0 | € / Jahr | 1,75% der Gesamtinvestitionskosten
Sonstiges (Versicherung, Rauchfangkehrer, ...) | 0 | € / Jahr | 1% der Gesamtinvestitionskosten
Summe Betriebskosten Sonstige | 0 | € / Jahr
Betriebsergebnis
Erlöse Wärmeverkauf | 0 | € / Jahr
Brennstoffkosten | #DIV/0! | € / Jahr
Betriebskosten Sonstige | 0 | € / Jahr
Betriebsergebnis jährlich (BE) | #DIV/0! | € / Jahr
Amortisation (AM) | #DIV/0! | Jahre | AM = FB / BE Sollwert: <= 20 Jahre
Annahmen und Grundlagen: |  |  | Bestätigung der Richtigkeit der
Angaben zur geplanten Anlage:
Zu befüllende Pflichtfelder:
Automatisch berechnete Felder:
Ort, Datum
Obige Standardvorgaben beruhen auf:
Richtlinie "LE-Projektförderungen", ÖKL-Merkblatt 67,
Planungshandbuch QM-Heizwerke, VDI2067.
Abweichungen von diesen Annahmen bedürfen der |  |  | Unterschrift bzw. firmenmäßige Fertigung
Zustimmung der Förderstelle. |  |  | des Förderungswerbers/der Förderungswerberin